## Tabelle1
|  |  |  | EnEV-Referenz- gebäude | KfW-55 Haus | 3-Liter- Haus | KfW-40 Haus | Passiv-haus | Null- energie-haus
|  | Spezifischer Heizwärmebedarf | kWh/m²*a | 75 | 58 | 35 | 24 | 15 | 0
|  | beheizte Wohn- oder Nutzfläche | m² | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
|  | Absoluter Heizwärmebedarf | kWh/a | 11250 | 8700 | 5250 | 3600 | 2250 | 0
|  | entspricht Liter Öl pro Jahr | Liter/a | 1125 | 870 | 525 | 360 | 225 | 0
|  | Wärmepreis | €/kWh | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
|  | Wärmekosten pro Jahr | €/a | 787.5 | 609 | 367.5 | 252 | 157.5 | 0
Wärmekosten in | 50 | Jahren | € | 39375 | 30450 | 18375 | 12600 | 7875 | 0
Heizkosten-Ersparnis gg. EnEV in | 50 | Jahren | € | 0 | -8925 | -21000 | -26775 | -31500 | -39375
Hinweise:
In den gelb hinterlegten Feldern können Sie Ihre passenden Werte eintragen.
Wärmepreis meint nicht den reinen Endenergiepreis (z.B. Gaspreis), sondern bezieht auch die Umwandlungs- und Verteilverluste ein.-
Bei z.B. einem Gaspreis von 6 Ct/kWh = 0,06 €/kWh und 90% Kesselwirkungsgrad und 10 % Verteilverlusten entstehen 0,074 Ct/kWh Wärmepreis
Bei länger fristigen Kalkulationen muss auch die evtl. Preissteigerung mit einbezogen werden.